扬子江药业集团有限公司

药物研究院大楼、附属动力中心及会议中心消防工程公开招标资料

- 项目简介

  - 建设单位：扬子江药业集团有限公司

  - 设计单位：中国医药集团武汉医药设计院

  - 工程名称： 药物研究院大楼、附属动力中心及会议中心消防工程

  - 招标范围：

药物研究院（总建筑面积33000㎡，一期安装工程约14000㎡，高度76m）

药物研究院大楼内消防水系统（消防泵乙供）、消防报警系统、消防排烟系统（排烟风机乙供）。

动力中心（建筑面积835㎡）

动力中心消防水系统、消防报警系统。

室外管网

室外消防水池到消防泵房埋地管道DN200约400m，DN100约100m，埋入深度-3.3m。

  - 发包形式：包工包料

二、投标单位要求

  - 具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效营业执照、国税地税登记证、组织机构代码等相关证件(均通过年检)；

  - 具备消防工程施工专业承包一级（含一级）以上资质，设计甲级资质；

  - 投标单位项目经理需有二级项目经理证；

  - 公司注册资本不低于1000万元；

  - 安全生产许可证在效期范围内；

  - ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSAS18000职业安全体系认证。

三）招标单位在投标时必须携带的文件资料

- 企业营业执照复印件（加盖单位红章）；

- 企业资质证明文件及安全生产许可证；

- 银行资信等级证明；

- 2005年至今的获奖证明；

- 本次项目负责人简历、资历证明及专业人员构成表；

- 预算造价汇总表及预算明细及设备、材料报价单（包括名称、型号、规格、产地或厂家）；

- 工程预算总额；

- 工程主要技术指标；

- 工程进度计划表；

- 安全管理体系网络图；

- 质量管理网络图；

- 施工人员花名册、照片（两张一寸免冠照片）；

- 施工设备清单；

- 中标单位需与我公司签订安全责任书和服务承诺书。